## Лист1
Техническа спецификация по Обособена позиция №5 - Приложение №5
No | Тип продукт | Характеристики |  | Брой | Минимален гаранционен срок
|  | Параметър | Минимални изисквания
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | Учебен биноколярен микроскоп с дигитална цветна камера | Окуляри | W 10x/18 mm или еквивалентни | 4 | 24 (двадесет и четири) месеца
|  | Бинокулярна тръба /глава/ | 30° наклон/ротация 360 ° или еквивалентна
|  | Осветление | LED 0,5 W или еквивалентно
|  | Камера | 1.3 Mpixel, colour image
|  | Обективи | Ахроматични 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65), 100x (1.25)
|  | Интерфейс за връзка | USB 2.0
|  | Механична масичка | Да
|  | Софтуер | съвместим с ОС Windows, при необходимост и
друг софтуер необходим за работа на микроскопа