## Лист1
Техническа спецификация по Обособена позиция №5
към Техническо предложение от .......................................................................(име на участника)
No | Тип продукт | Характеристики |  | Брой | Подробно описание на предложената от участника техника | Предложен от участника гаранционен срок
|  | Параметър | Минимални изисквания
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Учебен биноколярен микроскоп с дигитална цветна камера | Окуляри | W 10x/18 mm или еквивалентни | 4
|  | Бинокулярна тръба /глава/ | 30° наклон/ротация 360 ° или еквивалентна
|  | Осветление | LED 0,5 W или еквивалентно
|  | Камера | 1.3 Mpixel, colour image
5 |  | Обективи | Ахроматични 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65), 100x (1.25)
|  | Интерфейс за връзка | USB 2.0
|  | Механична масичка | Да
|  | Софтуер | съвместим с ОС Windows при необходимост и друг софтуер за работа на микроскопа
Забележка: Описва се подробно техниката по вид, марка, технически характеристики и други особености. При условие,че се предлага различен гаранционен срок за отделни компоненти/части се описва срока на гаранцията поотделно за всеки компонент.
| ДАТА: | ………………………. | ИМЕНА НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ, ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….………………………………..